АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2013 г.                                                                                                          №  28 па

Об утверждении МДЦП "Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Ржевский район» Тверской области на

2013-2015 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 года № 204

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить МДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015 годы"  (Прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ржевского района по строительству Федотову М.С.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования   «Ржевский район»  - www.rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ржевского района                                                                          В.М. Румянцев

| Приложение к Постановлению Администрации Ржевского района Тверской области № 28 па от 31.05.2013 г. |  |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области

## на 2013-2015 годы"

## 2013 год

## ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  на 2013-2015 годы"

| Наименование Программы | МДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 |
| Заказчик Программы | Администрация Ржевского района |
| Разработчик Программы | Администрация Ржевского района |
| Исполнители мероприятий Программы | Все структурные подразделения Администрации Ржевского района, администрации сельских поселений Ржевского района, организации коммунального комплекса. |
| Цели Программы | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»; Улучшение условий проживания граждан; Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства; Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области |
| Задачи Программы | 1. Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тверской области; 2. Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 3. Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; 4. Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области»; 5. Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области; 6. Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского района Тверской области; 7. Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами; Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах признанных в установленном порядке аварийными; Повышение уровня газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области; Увеличение доли организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 210 955,879 тыс. руб., в том числе: областной бюджет– 169 448,914 тыс. руб., бюджет МО «Ржевский район» – 11 663,565 тыс. руб., внебюджетные источники финансирования – 29 843,40 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год – 7867,279 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 3791,314 тыс. руб., бюджет МО «Ржевский район» – 1214,365 тыс. руб., внебюджетные источники финансирования – 2861,6 тыс. руб. 2014 год – 70 264,80 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 53 162,40 тыс. руб., бюджет МО «Ржевский район» – 1654,80 тыс. руб., внебюджетные источники финансирования – 15 447,60 тыс. руб. 2015 год – 132 823,80 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 112 495,20 тыс. руб., бюджет МО «Ржевский район» – 8 794,40 тыс. руб., внебюджетные источники финансирования – 11 534,20 тыс. руб. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Муниципальная долгосрочная целевая Программа реализуется на всей территории МО «Ржевский район» Тверской области. Для оценки эффективности реализации Программы администрация Ржевского района проводит ежегодный мониторинг. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Ржевского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

Структура

Муниципальной долгосрочной целевой Программы

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области

на 2013-2015 годы"

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» | 7 |
| 2.1. Водоснабжение и водоотведение | 7 |
| 2.2. Энерго- и теплоснабжение | 7 |
| 2.3. Газовое хозяйство | 9 |
| 2.4. Утилизация (захоронение) ТБО 2.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 3.1. Демографическая ситуация 3.2. Занятость 3.3. Социальная сфера района 3.4. Характеристика экономики района | 9 11 16 16 16 18 19 |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» | 26 |
| ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 5.1. Развитие системы водоснабжения и водотведения 5.2. Развитие системы газификации населенных пунктов 5.3. Развитие системы теплоснабжения 5.4. Развитие системы электроснабжения 5.5. Улучшение состояния жилищного фонда | 29 29 32 37 40 41 |
| 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | 43 |
| 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ | 45 |

## ВВЕДЕНИЕ

Ржевский район – муниципальное образование в составе Тверской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются районная собственность, бюджет района и органы местного самоуправления района – Собрание депутатов Ржевского района и администрация района.

С 2006 года в состав Ржевского района входят 8 сельских поселений: «Есинка», «Итомля», «Медведево», «Победа», «Успенское», «Хорошево», «Чертолино», «Шолохово», которые объединяют 389 сельских населенных пункта.  Каждое из перечисленных муниципальных образований имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления. Территорию района составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений.

Ржевский район расположен на юге Тверской области и граничит на севере со Старицким, на востоке с Зубцовским, на западе с Оленинским, на юге с Сычевским районом Смоленской области Территория района составляет 2760 кв.км.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в Ржевском районе функционируют основные  предприятия:

- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство-Сервис» оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению, содержанию и ремонту жилья, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

- Муниципальное унитарное предприятие «АгроПобеда» оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению.

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» оказывает услуги по теплоснабжению.

- Общество с ограниченной ответственностью «Тверская управляющая компания» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья, осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами.

Основанием для разработки Муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  на 2013-2015 годы» стали:

## - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ).

## - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ржевский район» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ржевского района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ржевский район»  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Ржевского района.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне не эффективной и затратной и испытывает острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Износ основных фондов организаций жилищно-коммунального комплекса составляет более 70 % и продолжает увеличиваться, что не способствует поддержанию качества оказываемых услуг.  Не все населенные пункты Ржевского района в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на три года и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Ржевского района носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

Конечные цели реформирования жилищно-коммунального  хозяйства - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Услуги по водоснабжению Добыча воды в МО «Ржевский район» осуществляется из 122 артезианских скважин и 336 колонок и колодцев, находящихся на балансе администраций сельских поселений. Протяженность водопроводных сетей составляет 166,8 км. Водопотребление составляет 138,3 тыс. куб. м/сут.

Износ водопроводных сетей по Ржевскому району составляет свыше 60 %, водопроводных насосных станций свыше 65 %.

В аренде предприятий коммунального комплекса находится 9 магистральных сетей водоснабжения, 13,4 км водопроводных сетей, что составляет 8 % от общего количества.

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет  111,3 тыс. м3. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет 0,1 м3.

Услуги по водоотведению. Канализационные магистральные сети присутствуют в большинстве сельских поселений Ржевского района за исключением СП «Шолохово». В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов).

В Ржевском районе  услуги по водоотведению осуществляет МУП «ЖКХ-Сервис».

Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 16 км. На территории МО «Ржевский район» Тверской области находится 5 очистных сооружений, процент износа которых составляет свыше 90 %.  Как следствие, неочищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

2.2. Энерго- и теплоснабжение

Энергосистема Ржевского района Тверской области входит в Объединенную энергосистему Центра (далее - ОЭС Центра) и связана линиями электропередачи (далее - ЛЭП) с Московской, Ярославской, Смоленской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской энергосистемами. Энергосистема является избыточной в силу наличия на ее территории двух крупных электростанций: Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС установленной мощностью 4000 и 2500 МВт соответственно.

Энергоснабжение в МО «Ржевский район» осуществляется из ЕЭС России единственным гарантирующим поставщиком ОАО ПО «Ржевские электрические сети филиала «МРСК-Центра «Тверьэнерго».

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Ржевском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ – 220 кВ «Есинка-Нелидово» (19,38 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Чертолино» (18,09 км);

- ВЛ – 110 кВ «Чертолино-Оленино» (2,96 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Ржев» (14,51 км);

- ВЛ – 110 кв «Есинка-Старица» (28,66 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Абрамово» (8,55 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Ржев (абонентская) (22,5 км);

- ВЛ – 110 кВ «г. Ржев» (5,45 км);

- ВЛ – 35 кВ «Мининские Дворы – Ельцы» (21,55 км);

- ВЛ – 35 кВ «Мининские Дворы – Бахмутово» (12,6 км);

- ВЛ – 35 кВ «г. Ржев» (5,6 км);

- ВЛ – 35 кВ «г. Ржев» (5,8 км);

- ВЛ – 35 кВ «Бахмутово-Ржев» (23,9 км);

- ВЛ – 35 кВ «г. Ржев» (2,09 км);

- ВЛ – 35 кВ «Ржев-Гришино» (13,4 км);

- ВЛ – 35 кВ «Ржев-Появилово-Клешнево» (17,7 км);

- ВЛ – 35 кВ «Чертолино-Пятницкое» (19,1 км);

- ВЛ – 35 кВ «Пятницкое-Осуга» (22,5 км);

- ВЛ – 35 кВ «Ржев- Осуга» (24,3 км).

Общая протяженность линий электропередач напряжением 220 кв, расположенных на территории Ржевского района составляет 19,38 км, напряжением 110 кВ – 100,72 км; напряжением 35 кВ – 168,54 км.

В Ржевском районе расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС – 220 кВ: Есинка (Валдайское ПМЭС);

- ПС – 110 кВ: Чертолино, Есинка, Абрамово;

- ПС – 35 кВ: Мининские Дворы, Бахмутово, Клешнево, Пятницкое, Осуга, Гришино.

Кроме того, на территории г. Ржев находятся 6 электроподстанций (4 ПС напряжением 110 кВ, 2 ПС – 35 кВ), котрые снабжают электроэнергией потребителей и на территории района.

Теплоснабжение. В коммунальном комплексе МО «Ржевский район» Тверской области насчитывается 98 источников теплоснабжения (котельные, котлы, печи, электроприборы), отапливающие социальные учреждения и жилой фонд, из них: 34 – работают на газе, 57 – работают на твердом топливе (уголь, дрова, древесная щепа), 7 – работают на электроэнергии. В том числе отдельно стоящих котельных – 15 ед., из них: газовых – 10, угольных – 5. Кроме того на территории МО «Ржевский район» есть котельные, носящие локальный характер. Эти котельные отапливают объекты социальной сферы (школы, д/сады, объекты культуры и здравоохранения).

МУП «ЖКХ-Сервис» арендует 7 газовых котельных:

- п. Есинка, котельная мощностью 3,2 Гкал/час с тремя котлами: два котла марки КВГ-1,16-954 и один котел марки КВГ-2,32-954. Отапливает четыре здания жилого фонда и два здания социальной сферы.

- п. Победа, котельная мощностью 2,8 Гкал/час с тремя котлами КВА-1Г. Отапливает семь зданий жилого фонда и три здания социальной сферы.

- п. Успенское, котельная мощностью 2,8 Гкал/час с четырьмя котлами марки КВА-1Г. Отапливает четыре здания жилого фонда и два здания социальной сферы.

- д. Кокошкино, котельная мощностью 0,75 Гкал/час с четырьмя котлами марки «Олимпия». Отапливает 6 зданий жилого фонда и 2 здания социальной сферы.

- д. Итомля, котельная мощностью 0,85 Гкал/час с двумя котлами марки «Рисе». Отапливает 2 здания жилого фонда и 2 здания социальной сферы.

- д. Ильченко, котельная с четырьмя котлами: два котла марки «Универсал 5М» и два котла марки КВр-0,4. Отапливает МОУ Тудовскую оош.

- д. Трубино, котельная с четырьмя котлами: два котла марки «Универсал 5М» и два котла марки КВр-0,4. Отапливает МОУ Трубинскую оош.

- п. Осуга, котельная мощностью 0,7 Гкал/час с двумя котлами марки КВТС.  Отапливает 2 здания жилого фонда.

2011 году была проведена модернизация этих котельных, перевод с угля на твердое топливо.

Общая протяженность тепловых сетей по Ржевскому району – 4,7 км.

Большая часть тепловых сетей отработала свой ресурс, что приводит к росту потерь тепла и нуждается в замене. Износ составляет более 65 %.

2.3. Газовое хозяйство

Уровень газификации района природным газом по состоянию на 01.01.2012г. составляет 50 %. Учитывая специфику района (Ржевский район относится сельскохозяйственным районам области) газификация стала приоритетной задачей администрации Ржевского района, в том числе из-за возможности использования на эти цели федеральных и региональных инвестиций.

Решение по газификации того или иного муниципального образования Тверской области и об очередности проведения работ по газификации принимаются на уровне субъекта с учетом перспективы развития муниципального образования. В Ржевском районе построено более 274,6 км межпоселковых и распределительных газопроводов, от которых газифицировано 37 населенных пунктов, 2769 квартир.

2.4. Утилизация (захоронение) ТБО

2.4.1. Основными целями Программы в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

- сохранение и улучшение экологической обстановки МО «Ржевский район» Тверской области за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов;

- улучшение качества и надежности оказания услуг по вывозу и утилизации отходов;

-  обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части сбора, транспортировки захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов.

Для достижения поставленных целей необходимо:

- провести модернизацию и строительство инфраструктуры по захоронению (утилизации) отходов; разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду; создать сети пунктов приема вторичного сырья и разработать экономические механизмы стимулирования его сбора.

2.4.2. В Муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области решение проблемы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов приобретает особую актуальность. Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям. Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных свалок.

На территории МО «Ржевский район» Тверской области существует полигон ТБО, принадлежащий администрации города Ржева, являющейся другим Муниципальным образованием.

Вывоз мусора, части промышленных отходов, ТБО и ЖБО с территории Ржевского района производит МУП «ЖКХ-Сервис», у которого заключен договор на утилизацию вышеперечисленных отходов с предприятием ООО «Спецтехника».

Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет – 10400 тыс.м3/год.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции отходов.

Настоящий раздел предусматривает мероприятия по строительству и модернизации объектов, используемых для утилизации ТБО, которые обеспечат развитие этих объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации.

2.4.3. Реализация Программы в части утилизации твердых бытовых отходов позволяет добиться следующих результатов:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) отходов;

- эффективное использование площади полигона захоронения отходов;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- сохранения и улучшения экологических условий проживания на территории МО «Ржевский район» Тверской области за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду ТБО;

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона.

- улучшение качества и надежности создания услуг по вывозу и захоронению (утилизации) отходов;

- улучшение эстетического облика МО «Ржевский район» Тверской области.

2.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнении требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановления Администрации Ржевского района от 30.06.2010 г. № 729 па «Об утверждении Муниципальной долгосрочной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ржевском районе Тверской области на период 2010-2020 годы» разработана Муниципальная долгосрочная целевая Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными целями Программы являются:

- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

- Повышение организации энергетической эффективности в секторах экономики на предприятиях, в организациях и Муниципальных образованиях.

- Снижение энергоемкости муниципального продукта и ускорения на этой основе развития экономики и социальной сферы Ржевского района.

- Развитие и модернизация систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение», «Газоснабжение».

- Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов.

- Рациональное использование водных ресурсов и энергосбережения.

2.5.1. Бюджетная сфера.

В социальной сфере Муниципального образования «Ржевский район» Тверской области действует 23 муниципальных учреждений образования,              38 муниципальный учреждений культуры (далее – организации бюджетной сферы).

Организации бюджетной сферы МО «Ржевский район» принимают участи в реализации  Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

За 2009 год (базовый) расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составил 1 144,5 тыс. кВт*ч, тепловой энергии – 1,9 тыс. Гкал, водопотребление – 20,3 тыс. м3, газа – 3,96 тыс. м3.

В связи с началом реализации МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ржевском районе Тверской области на период 2010-2020 годы» можно проследить снижение потребления энергоресурсов в натуральных показателях за 2010 г. и 2011 г. по бюджетным учреждениям:

Таблица 1

| Энергоресурсы | 2009 год (базовый) | 2010 год | 2011 год | Экономия 2011г. к базовому 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (+/-) | % |
| Электроэнергия (тыс. кВт/час) | 1144,5 | 1072,04 | 913,8 | -230,7 | -25,2 |
| Теплоэнергия (тыс. Гкал) | 1,9 | 2,2 | 2,8 | +0,9 | +47,4 |
| Водопотребление (тыс. м3) | 12,4 | 11,2 | 10,5 | -1,9 | -18,1 |
| Газ (тыс. м3) | 778,5 | 745,0 | 574,75 | -203,75 | -35,5 |

Из таблицы можно проследить динамику снижения потребления энергоресурсов 2001 г. к базовому 2009 г., в том числе: электроэнергии на 25,2 %, воды на 18,1 %, газа на 35,5 %.

Рост теплоэнергии в 2011 г. по сравнению с 2009 г. на 47,4 % произошел в связи с реконструкцией ряда котельных и перевода их на газовое отопление.

Для достижения поставленных целевых показателей по состоянию на 01.01.2013 г. во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета энергоресурсов:

- 9 счетчиков учета потребления тепловой энергии;

- 1 счетчик учета потребления холодного водоснабжения;

- 113 счетчиков учета потребления электроэнергии;

- 7 счетчиков учета потребления газа.

2.5.2. Жилищный фонд.

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики МО «Ржевский район» Тверской области. По состоянию на 01.01.2013 г. число многоквартирных домов на территории МО «Ржевский район» составляет – 588 ед., общей площадью –153,04 тыс.кв.м.

Сумма расходов жителей МО «Ржевский район» на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно растет:

Динамика роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги (без газа и электроэнергии) за период 2007-2011 г.г.

Таблица 2

| 2007г. | 2008г. | % роста к 2007г. | 2009г. | % роста к 2008г. | 2010г. | % роста к 2009г. | 2011г. | % роста к 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма млн. руб. | сумма млн. руб. |  | сумма млн. руб. |  | сумма млн. руб. |  | сумма млн. руб. |  |
| 7,9 | 10,2 | 29,1 | 11,5 | 12,7 | 12,4 | 7,8 | 13,4 | 8,0 |

Схема № 1

В результате проведения мероприятий по энергосбережению темпа роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилищном фонде МО «Ржевский район», не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды по многоквартирным домам характеризуется на 01.01.2013 г. следующими данными:

Таблица 3

| Наименование | Общее количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета, ед. | Общий объем энергии, предоставляемый потребителям, проживающим в МКД | Объем энергии, потребляемый в МКД по коллективным (общедомовым) приборам учета | Удельный вес потребления энергии в МКД по коллективным (общедомовым) приборам учета % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, тыс.Гкал | 13 | 10,4 | 2,6 | 25,0 |
| Горячее водоснабжение, тыс. м3 | - | 51,1 |  |  |
| Холодное водоснабжение, тыс.м3 | 21 | 100,8 | 6,5 | 6,5 |

В рамках программы в 2011 году были реализованы следующие мероприятия по МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ржевском районе Тверской области на период 2010-2020 годы»:

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование бюджета | Срок выполнения | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и замена систем водоподготовки 10 котельных | бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 2650,0 |
| 1.2 | Замена и установка приборов учета энергетических ресурсов на 7 объектах МО | бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 82,9 |
| 1.3 | Строительство ДК «Есинка» с тепло- и звукоизоляцией, с оснащением приборами учета энергетических ресурсов | бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 8361,1 |
| 1.4 | Утепление и ремонт покрытий кровли на 7 объектах МО | бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 1735,5 |
| 1.5 | Замена электроосвещения и силового оборудования на 4 объектах МО | бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 1033,4 |
| 1.6 | Установка распределительной системы в 1 котельной | бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 10,0 |
| 1.7 | Проведение энергетического обследования 1 котельной | Бюджеты поселений | 2011г. | 100,0 |
| 1.8 | Проведение технической инвентаризации для выявления бесхозяйственных объектов, регистрация и постановка на учет бесхозяйственных объектов, изготовление технических паспортов | бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 1094,51 |
| 1.9 | Ремонт водозабора, замена насосов на водонапорных башнях, замена водонапорной башни | Бюджеты поселений | 2011г. | 1185,7 |
| 1.10 | Приобретение павильона водонасосной станции модельного исполнения | Бюджеты поселений | 2011г. | 192,0 |
| 1.11 | Замена и ремонт водопроводных сетей в 5 сельских поселениях | бюджет МО «Ржевский район» Бюджеты поселений | 2011г. | 157,0 2389,4 |
| 1.12 | Утепление дверей, подвалов, ремонт оконных проемов в подъездах, утепление и ремонт | Областной бюджет | 2011г. | 100,0 |
| 1.13 | Установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов | Бюджеты поселений | 2011г. | 174,0 |
| 1.14 | Утепление и ремонт покрытий кровли многоквартирного дома, ремонт системы отопления | Бюджеты поселений | 2011г. | 946,1 |
| 1.15 | Переоборудования школьных автобусов | Бюджет МО «Ржевский район» | 2011г. | 93,0 |
| 2. | Создание системы мониторинга энергоэффективности |
| 2.1 | Назначение ответственных во всех учреждениях и предприятиях за проведение мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности |  | 2011г. |  |
| 2.2 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы. Пройдена образовательная программа в количестве 74 часов. |  | 2011г. |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 20304,61 |

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Среднегодовая численность постоянного населения по Ржевскому району по годам представлена в Таблице 5:

Таблица 5

| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.чел. | 2010г. (факт) | 2011г. (факт) | 2012г. (оценка) | 2013г. (прогноз) | 2014г. (прогноз) | 2015г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,46 | 12,417 | 12,352 | 12,211 | 12,16 | 12,10 |

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В 2011году в Ржевском районе родилось 130 человек, умерло – 230 человек. Смертность превысила рождаемость в 1,8 раза. В 2010 году смертность превысила рождаемость в 2,15 раза.

Также можно проследить динамику спада рождаемости в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 11,5 %.

Таблица 6

|  | 2010 г. | 2011 г. | 2011г. к 2010г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 145 | 130 | 89,7 |
| Умерло | 312 | 230 | 73,7 |
| Число браков | 84 | 82 | 97,6 |
| Число разводов | 63 | 60 | 95,2 |
| Естественный прирост (убыль) | -167 | -100 | 59,9 |

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Проблемы рынка труда в Ржевском районе и анализ причин их возникновения:

- Несоответствие профессионально-квалифицированной структуры безработных граждан структуре вакантных рабочих мест.

- Высокий уровень незанятости сельского населения обусловлен ограниченностью сферы прилежания в отдаленных лесных и сельских населенных пунктах.

- Ограничены возможности для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности при трудоустройстве, которые связаны с недостаточной эффективностью административных мер, определенных федеральным законодательством, обязывающих работодателей участвовать в реализации государственной политики занятости населения, с отсутствием механизмов стимулирования работодателей к трудоустройству граждан с низкой конкурентоспособностью.

- Трудности при поиске работы несовершеннолетних граждан, отсутствие заинтересованности работодателей в создании временных рабочих мест для трудоустройства подростков.

Таблица 7

|  | 2011г. (оценка) | 2012г. (прогноз) | 2013г. (прогноз) | 2014г. (прогноз) | 2015г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ (чел.) | 325 | 350 | 350 | 265 | 254 |

Чтобы сократить количество безработных, снизить уровень безработицы и уменьшить напряженность на рынке труда необходимо иметь как можно больше вакантных мест на постоянную, а также временную (общественную) работу на предприятиях района. Ситуация на рынке труда ежедневно контролируется работниками администрации и службы занятости, при необходимости оказывается помощь.

Потребность в кадрах на действующих предприятия: Ржевская птицефабрика ф-л № 1 «Дантон-птицепром», ООО «Карбонат», СПК «Михалево», ООО «Верхневолжский кирпичный завод»,  ООО «Ржевский домостроительный комбинат».

В стадии завершения строительство предприятия ООО «Минерал» по переработке естественного камня в минеральный порошок на территории сельского поселения «Хорошево».

ООО НПО «Мобильные клиники» - высоко технологическое производство мобильных медицинских комплексов по запатентованным голландским технологиям, на территории Ржевского района, сельское поселение «Итомля».  В настоящее время подана заявка на придание статуса индустриального парка земельному участку , расположенному на территории   муниципального образования «Ржевский район» Тверской области сельское поселение «Итомля», д. Итомля, для  создания и развития индустриальной площадки под размещение новых современных предприятий. Создание современных индустриальных парков с новыми технологиями - это основная стратегия развития экономики Тверской области. 
 Создание условий  для устойчивого долговременного социально-экономического развития территории  муниципального образования «Ржевский район»  на основе формирования современных производственных площадок в формате индустриального парка, оснащенного соответствующей транспортной и инженерной инфраструктурой, привлекательных для инвесторов и резидентов, желающих создавать бизнес и развивать конкурентоспособное производство.

Завершается строительства нового агропромышленного комплекса вблизи д. Глебово сельского поселение «Успенское» Ржевского района Площадки № 1 "репродуктор" на 4500 голов свинокомплекса на 52000 голов, Площадок № 2 и № 3 "доращивание", "откорм"  на 47500 голов свинокомплекса на 52000 голов.  К концу 2013 года комплекс выйдет на проектную мощность. Поголовье ООО «Ржевский бекон» к концу 2013 года будет оставлять 52 тысячи голов. При выходе на запланированный уровень производительности.

Все это позволит решить проблему трудоустройства достаточного количества населения Ржевского района.

Созданы временные рабочие места для проведения общественных работ в рамках Программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан в МО «Ржевский район» Тверской области на 2011-2013 годы» в соответствии с Постановлением Главы Ржевского района «О проведении общественных работ на территории Ржевского района».

Таблица 8

|  | Показатель | Ед. измер. | 2011г. (факт) | 2012г. (прогноз) | 2013г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в подходящей работы в Государственное учреждение Тверской области Центр занятости населения, всего | чел. | 275 | 280 | 280 |
| в т.ч. | работавшие по профессии рабочего | чел. | 94 | 96 | 96 |
|  | работавшие на должности специалиста или служащего | чел. | 41 | 44 | 44 |
|  | ранее не работавшие, ищущие работу впервые | чел. | 140 | 140 | 140 |
|  | несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 113 | 113 | 113 |
|  | в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего и начального профессионального образования, ищущих работу впервые | чел. | 2 | 2 | 2 |
|  | учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время | чел. | 75 | 75 | 75 |
|  | граждане, предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста) | чел. | 24 | 26 | 26 |
|  | граждане, относящиеся к категории инвалидов | чел. | 5 | 5 | 5 |
|  | граждане, относящиеся к категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | чел. | 1 | 1 | 1 |
|  | стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва | чел. | 12 | 12 | 12 |
|  | жители сельской местности | чел. | 275 | 275 | 275 |
|  | обратившиеся после окончания сезонных работ | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Численных граждан, снятых с учета Государственное учреждение Тверской области Центр занятости населения МО «Ржевский район», всего | чел. | 276 | 290 | 290 |
|  | из гр. 2 в связи с трудоустройством | чел. | 184 | 200 | 200 |
| 3 | Численность безработных граждан, всего | чел. | 325 | 350 | 350 |
| 4 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Продолжительность безработицы | мес-в | 5,3 | 4,5 | 4,5 |

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РАЙОНА

На сегодняшний день занятость населения района составляет менее 50 %, из 5,5 тысячи трудоспособных жителей работают 2,5 тысячи. Многие семьи в Ржевском районе живут за счет личного подсобного хазяйства, часть населения особенно молодые семи, выезжают на заработки в г. Тверь и г. Москву. Вследствие этого в семьях относительно низкий среднедушевой доход.

Из 3050 пенсионеров 26 % имеют среднемесячный размер пенсии ниже пожиточного минимума, 1200 человек в районе одиноких и одиноко проживающих.

Территориальный отдел социальной защиты населения Ржевского района Тверской области, созданный Постановлением Администрации Тверской области от 15.03.2005 г. № 91-па «О создании территориального отдела социальной защиты населения Ржевского района Тверской области» работает в системе социальной защиты под руководством департамента социальной защиты населения Тверской области.

Деятельность отдела с этого времени была направлена на решение следующих задач:

- Повышение уровня и качества жизни населения путем предоставления пособий и компенсаций;

- Реализация комплексных мер социальной поддержки семьи и детей, защита прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей;

- Повышение эффективности социального обслуживания граждан и создание равных условий для обеспечения доступности к социальным услугам.

### 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области  характеризуется как   сельскохозяйственный район.

Основное направление экономики района – мясомолочное животноводство и птицеводство.

Крупнейшими населенными пунктами Ржевского района на 01.01.2012 года являются: поселок Есинка (985 чел.), деревня Хорошево (969 чел.), поселок Победа (612 чел.), деревня Домашино (463 чел.), поселок Успенское (419 чел.), поселок Мончалово (360 чел.), деревня Медведево (359 чел.).

Промышленность

Ржевский район именуют одним из центров птицеводства Тверской области. Далеко не в последнюю очередь это происходит из-за успехов, которых достигли на Ржевской птицефабрике филиале № 1 ООО «Дантон-Птицепром»,

Ржевская птицефабрика филиал № 1 ООО «Дантон-Птицепром», ставшее, безусловно,  лидером в своей отрасли в своей отрасли в нашей области. Реконструируемая пять лет назад, фабрика с каждым годом наращивает свои мощности. За 2011 год произвела 15,1 тыс. тонн мяса кур и 3,9 тыс. тонн охлажденных полуфабрикатов. В настоящее время освоено производственных мощностей  для производства мяса бройлеров в количестве 22,0 тыс. тонн в год в живом весе.

Не один десяток лет на территории района действует филиал ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург – Ржевское линейное производственное управление магистральных газопроводов». Сегодня предприятие обслуживает  более 600 км газопроводов, которые проходят на территории Тверской и Смоленской областей. Для работников предприятия созданы максимально удобные и безопасные условия труда и отдыха, действует Коллективный договор, который позволяет работникам чувствовать себя социально защищенными.

Два года назад в районе вступил в строй Верхневолжский кирпичный завод, планирующий выпуск 15 млн. штук кирпича в год. Это предприятие обещает стать самым крупным среди аналогичных заводов во всей центральной  России.

Свою первую продукцию начал выпускать и Ржевский домостроительный комбинат. Основное направление предприятия - одноэтажные дома из быстровозводимых конструкций (так называемые «таун-хаусы»). Однако данное предприятие не стоит на месте. С конца 2011 года начат выпуск новой продукции – фасадные алюминиевые конструкции для ООО «Алютерра» г. Москва.

Старейшим предприятием района является ООО «Карбонат». Предприятие оснащено современной землеройной техникой и горноперерабатывающим оборудованием. В настоящее время предприятие – один из поставщиков материалов для производства строительных конструкций на предприятиях стройиндустрии области.

На территории района действуют несколько карьеров одного из крупнейших предприятий стройиндустрии Тверской области – ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский». Комбинат выпускает около 30 наименований изделий для строительства многоэтажных зданий, коттеджей, дач, гаражей, хозяйственных построек.

В деревне Глебово Ржевского района Тверской области заканчивается строительство нового агропромышленного комплекса, который будет специализироваться на производстве свинины.

Агрокомплекс рассчитан на содержание 52 тыс. животных и производство до 34 тонн мяса в сутки. Выход на проектную мощность стоит в планах в 2013 году.

Инвестиционные объемы в проект будут равны почти 3 млрд руб. В дальнейшем в состав комплекса также включат комбикормовый завод и другие производства.

Численность работающих на промышленных предприятиях района составляет  1311 человек. Среднемесячная зарплата по промышленным предприятиям МО «Ржевский район»  на начало 2012 года составляет 16534 руб.

Показатели экономической деятельности крупных и средних промышленных предприятий Ржевского района

Таблица 9

| Организация | Объем отгруженной продукции, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | темп роста в действующих ценах, % |
| ООО «Карбонат» | 22 234 | 26 413 | 36 355 | 137,6 |
| 2. Ржевская птицефабрика филиал № 1 ООО «Дантон-Птицепром» | 858 312 | 1 010 476 | 1 236 676 | 122,4 |
| 3. Верхневолжский кирпичный завод | 585 | 181 639 | 446 378 | 2,5 раза |
| Итого | 881 131 | 1 218 528 | 1 719 409 | 138,7 |

Из данной таблицы можно проследить рост экономической деятельности по крупным и средним предприятиям Ржевского района почти в 1,5 раза.

ООО «Карбонат» на 2013-2015 годы планирует дальнейший рост объемов производства технологического камня и глины.

Учрежденный московским объединением ОАО «Мастер» Верхневолжский кирпичный завод с современными технологиями французской фирмы CERIC состоит из двух технологических линий общей производительностью 120 млн. изделий в год. В планах руководства по-прежнему остается - освоение новых видов продукции: фундаментных блоков, стеновых камней и тротуарной плитки.

ООО «Дантон-Птицепром» в 2013-2015 годах также планирует рост производства. В связи с экономическим кризисом осложнилась обстановка со сбытом продукции, в 2009 году птицефабрика была вынуждена снизить цену на свою продукцию. Птицефабрика одно из предприятий, которое  в период экономического спада в стране не допустило сокращения рабочих мест, а наоборот, планирует принять на работу дополнительно специалистов главного и среднего звена.

В маркетинговых планах птицефабрики – увеличение количества фирменных магазинов в г. Твери и области.

Кроме того, предприятие тесно сотрудничает с сетью супермаркетов «Тверской купец», в которых неизменно большим успехом пользуется продукция Ржевской птицефабрики. Кроме того продукция нашей птицефабрики пользуется большим спросом в г. Москве и соседних областях. Набирая производственные обороты, птицефабрика выводит Ржевский район на лидирующие позиции  по производству  мяса кур.

Сельское хозяйство.

Сегодня в районе функционируют 16 сельскохозяйственных предприятий, 62 крестьянско-фермерских хозяйства, 640 личных подсобных хозяйств, в которых содержится 3755 голов крупного рогатого скота, в том числе 1932 коровы, 1450 свиней, 1260 овец, около 200 лошадей, 1,3 млн. голов птицы.

Общая земельная площадь, закрепленная за сельскохозяйственными предприятиями составляет 37281 гектар, в том числе 18106 гектаров пашни. Среднегодовая численность рабочих в сельскохозяйственных предприятиях составляет около 500 человек.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства за 2011 год составила 1 277,6 тыс.рублей.

Малый бизнес

Состояние предпринимательской деятельности по данным «БАЗЫ субъектов малого предпринимательства Ржевского района» таков: малый бизнес присутствует практически во всех сферах экономики Ржевского района, но основной процент индивидуальных предпринимателей занят торгово-закупочной деятельностью (51,2 %). Производством сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо, овощи, грибы) заняты 26,4 % индивидуальных предпринимателей. В сфере услуг производственного характера, которая включает в себя строительно-монтажные работы, работы по лесозаготовке и переработке леса, оказание услуг в сфере строительства, заняты 9,3 % индивидуальных предпринимателей. 4,6 % индивидуальных предпринимателей занимаются оказанием автотранспортных услуг. Распределение по другим отраслям экономики не значительно.

В Ржевском районе не осуществляется деятельность по оказанию таких бытовых услуг как: парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды, обуви, ремонт бытовых приборов, часов: отсутствует розничная торговля фармацевтическими товарами.

Основные виды деятельности индивидуальных предпринимателей в процентном отношении представлены на Схеме № 2.

Схема № 2

Наличие сети организаций и предприятий общественного питания Ржевского района на 01.01.2012 года

Таблица 10

| Наименование | Наличие торговой сети, единиц | Темп роста или снижения, % | Наличие торговых площадей, кв.м | Темп роста или снижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия или организации торговли – всего по району | - | - | - | - |
| В т.ч. по торговле |  |  |  |  |
| Непродовольственными товарами | - | - | - | - |
| Продовольственными товарами | - | - | - | - |
| Предприятия мелкорозничной торговли | 74 | 108 | 2620,4 | 111 |
| Предприятия общественного питания - всего | 7 | 70 | 667 | 144 |
| В т.ч. быстрого питания | - | - | - | - |
| Рынки - всего | - | - | - | - |
| В т.ч. минирынки | - | - | - | - |

Динамика развития предпринимательства Ржевского района

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Темп роста, % 2012 г. к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – всего: | 165 | 186 | 190 | 115,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | СП «Шолохово» | 5 | 7 | 7 | 140,0 |
|  | СП «Чертолино» | 21 | 22 | 22 | 104,8 |
|  | СП «Успенское» | 20 | 22 | 22 | 110,0 |
|  | СП «Победа» | 35 | 38 | 39 | 111,4 |
|  | СП «Есинка» | 24 | 29 | 30 | 125,0 |
|  | СП «Хорошево» | 39 | 39 | 40 | 102,6 |
|  | СП «Медведево» | 15 | 20 | 21 | 140,0 |
|  | СП «Итомля» | 6 | 9 | 9 | 150,0 |

Увеличение общего числа занятых в предпринимательском секторе обусловлено работой органов местного самоуправления совместно с фондом занятости населения по привлечению кадров в малый бизнес, путем создания его экономической привлекательности.

Уровень жизни

В 2011 году экономически активное население Ржевского района составило 5,2 тыс.человек или 41,9 % от общей численности населения. При этом 3,2 тыс. человек участвуют в формировании фонда оплаты труда на территории района. Средняя заработная плата по видам деятельности представлена в Таблице 12.

Таблица 12

| Виды деятельности | 2010г. | 2011 г. | Темп роста 2011г. к 2010г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 13055 | 15536,2 | 119,0 |
| Сельское хозяйство и лесное хозяйство | 11678,1 | 12380,6 | 106,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 9314,7 | 11971,6 | 128,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12770,2 | 13202,7 | 103,4 |
| Строительство | 9581,5 | 10728,3 | 111,9 |
| Оптовая и розничная торговля | 11908,3 | - |  |
| Транспорт и связь | 32683,7 | 34983,6 | 107,0 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12804 | 15717,6 | 122,8 |
| Образование | 10221,3 | 10183,9 | 103,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9820,3 | 11104,8 | 113,1 |
| Государственное управление и обязательное социальное обеспечение | 10323,9 | 11840,3 | 114,7 |
| Всего | 14162 | 16533,7 | 116,7 |
| Прожиточный минимум трудоспособного населения по району | 5633 | 6151,3 | 109,2 |

В 2011 году покупательная способность заработной платы увеличилась до 2,7 набора прожиточного минимума, в 2010 году было 2,5 набора прожиточного минимума.

По состоянию на 1 января 2011г. по данным статистики просроченной задолженности по заработной плате в районе не имелось.

# Денежные доходы и расходы населения

Таблица 13

| Баланс |
| --- |
| денежных доходов и расходов населения на 2012-2015 г.г. |
| Муниципального образования «Ржевский район |
| наименование района |
| Доходы | 2010 г. отчет | 2011 г. отчет | 2012 г. оценка | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
| 1. Доходы от предпринимательской деятельности (млн. руб.) | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
| 2. Оплата труда (млн. руб.) | 503,9 | 536,9 | 595,8 | 661,4 | 734,1 | 814,9 |
| 3. Социальные трансферты (млн. руб.) | 402,3 | 464,0 | 574,3 | 696,3 | 790,3 | 863,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Пенсии | 331,1 | 364,9 | 470,7 | 588,3 | 676,6 | 744,3 |
| 3.2. Пособия и социальная помощь | 70,3 | 98,0 | 102,5 | 107,4 | 112,6 | 118,3 |
| 3.3 Стипендии | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4. Прочие доходы | 50,3 | 68,1 | 81,4 | 88,8 | 94,9 | 97,4 |
| Превышение расходов над доходами | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего денежных доходов | 967,5 | 1080,4 | 1263,5 | 1459,5 | 1632,3 | 1789,5 |
| Расходы и сбережения | 2010 г. отчет | 2011 г. отчет | 2012г. оценка | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
| 1. Покупка товаров и оплата услуг (млн. руб.) | 489,4 | 541,2 | 589,3 | 969,2 | 709,0 | 771,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Покупка товаров, включая расходы на общественное питание | 466,1 | 520,0 | 566,4 | 623,2 | 679,7 | 738,6 |
| 1.2. Оплата услуг | 23,3 | 21,2 | 22,9 | 26,0 | 29,3 | 32,8 |
| 2. Обязательные платежи и разнообразные взносы | 65,0 | 65,0 | 90,2 | 92,7 | 101,7 | 101,7 |
| 3. Прочие расходы | 92,2 | 93,3 | 118,1 | 135,6 | 145,7 | 153,9 |
| Всего денежных расходов и сбережений | 646,6 | 699,5 | 797,6 | 877,5 | 956,4 | 1027,0 |
| Превышение доходов над расходами | 320,9 | 380,9 | 465,9 | 582,0 | 675,9 | 762,5 |
| Баланс | 967,5 | 1080,4 | 1263,5 | 1459,5 | 1632,3 | 1789,5 |

Доходы населения в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом на 11,7 %  и составили 1080,4 млн. руб., расходы населения увеличились на 8,2 % и составили 699,5  млн. руб. В структуре расходов наибольший удельный вес имеют расходы на покупку товаров и оплату услуг – 541,2 млн. руб. или 77,4 %. Рост доходов обусловлен повышением в 2011 году размеров пенсий и пособий, а также увеличением прочих поступлений. В 2013 - 2015 годах  ожидается аналогичная структура доходов и расходов населения (табл.13).

## Прогноз развития застройки

## муниципального образования «Ржевский район»

Наиболее действенным механизмом для успешного развития реального сектора экономики является проводимая инвестиционная политика. Вопрос привлечения инвестиций в район является приоритетным.

За  2011 год объем инвестиций в основной капитал по району составил  52432,0 тыс. рублей (таблица 14).

Распределение инвестиций по отраслям (тыс. руб.)

Таблица 14

| Отрасль | 2009 год, тыс. руб. | 2010 год, тыс. руб. | 2011 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающее производство | 2764238,0 | 61593,0 | - |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хоз-во | 216,0 | 162,0 | 253,0 |
| Строительство | 1919,1 | - | - |
| Оптовая и розничная торговля | - | 8678,0 | - |
| Финансовая деятельность | - | - | - |
| Содержание дорог | - | - | - |
| Здравоохранение | 150,0 | 826,0 | 1787,0 |
| Образование | - | - | - |
| Государственное управление | - | 8755,0 | - |
| Прочие | 7514,0 | 15541,0 | 11028,0 |
| Транспорт и связь | 45497,0 | 11478,0 | - |
| Производство и распределение газа и воды | 23754,0 | 45365,0 | 39067,0 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4271,0 | 4136,0 | 297,0 |
| Всего | 2847559,1 | 147856,0 | 52432,0 |

В 2011 году введено жилья 2534,5 кв. м., из них 75,0 кв. м. по Федеральной целевой Программе «Социальное развитие села до 2013 года». В 2010 году введено жилья 2206,8 кв. м., в том числе по Программе – 180,0 кв. м.

Также в 2011 году газифицировано 6 населенных пунктов, построено 13,75 км газовых сетей. Это больше на 2,55 км по сравнению с 2010 годом (11,2 км). На газификацию в 2011 году затрачено 14365,4 тыс. руб.

Завершилось строительство Дома культуры в п. Есинка.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

## КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общая площадь жилого фонда Ржевского района составляет 350,1 тыс. кв. м, причем 91,64 тыс.кв.м. от площади жилого фонда района составляет площадь многоквартирных домов,  в т.ч. 588 многоквартирных жилых дома и 
5 640 индивидуальных жилых дома.

В жилищном фонде района преобладают двухкомнатные квартиры.

Свыше 70 % жилого фонда района имеет износ от 31 до 65%.

Схема № 3

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство.  Уровень благоустройства жилого фонда Ржевского района представлен в таблице 15.

Таблица 15

Для поддержания в надлежащем состоянии жилого фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» районе реализуется программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов.  К ветхому и аварийному жилому фонду в Ржевском районе отнесено 55 многоквартирных жилых домов и 628 индивидуальных жилых домов, общей площадью 37,7 тыс. кв. м. или 11,5 % от общей площади жилого фонда. По итогам 2008-2009 годов капитально отремонтировано 20,62 тыс. кв. м. на сумму 49579,18 тыс. рублей (табл. 16).

В 2010-2011 годы капитальный  ремонт жилых домов не проводился.

Таблица 16

| Показатели | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано, всего | тыс.кв.м | 6,78 | 13,84 | Участие не принимали | Участие не принимали | 2,73 |
|  | тыс.руб. | 15829,35 | 33749,834 | - | - | 9739,81 |
| В том числе за счет средств: -Фонда ЖКХ | тыс.руб. | 10702,97 | 29750,648 | - | - | 6208,1 |
| -регионального бюджета | тыс.руб. | 2166,95 | 2080,525 | - | - | 1162,1 |
| -муниципальных бюджетов | тыс.руб. | 2166,95 | 231,17 | - | - | 1162,1 |
| - средств населения | тыс.руб. | 792,48 | 1689,5 | - | - | 449,1 |

В 2012 году проведение капремонта 2,73 тыс. кв. м жилого фонда составило в сумме 9 739,81 тыс. руб. в рамках Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Состояние коммунальной инфраструктуры

В Ржевском районе фактическая загруженность объектов ЖКХ (водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации, котельных) находится на уровне предельно допустимой.

Значительно изношены в районе очистные сооружения (90%), канализационные (80%) и тепловые сети (65%)  (табл.17).

Таблица 17

| Объекты ЖКХ | Протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| Котельные |  | 60,0 |
| Очистные сооружения |  | 90,0 |
| Водопроводные сети | 166,8 | 60,0 |
| Канализационные сети | 16,0 | 80,0 |
| Тепловые сети | 4,7 | 65,0 |

Центральное водоснабжение района осуществляется из подземных артезианских источников.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Отражают экономию по объему реализованных услуг населению отдельных видов энергетических ресурсов на территории Ржевского района Тверской области (таблица 18).

Таблица 18

| Наименование | Ед. изм. | 2009г. факт | 2010г. факт | 2011г. факт | 2012 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода | Тыс.куб.м | 83,7 | 82,4 | 81,5 | 80,0 |
| Тепловая энергия | Тыс.Гкал | 12,3 | 11,5 | 10,4 | 9,5 |
| Электрическая энергия | Тыс.кВт | 969,2 | 923,0 | 689,0 | 575,0 |
| Природный газ | Тыс.куб.м | 1822,4 | 2017,3 | 1820,2 | 1700,0 |

В целях рационального использования коммунальных ресурсов в Ржевском районе проводится работа по установке приборов учета.

Увеличение природного газа в 2010 году объясняется переводом ряда котельных на газовое оборудование.

## 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

## СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

5.1. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Ржевского района заключается в 100 % обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе водозаборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В период до 2015 года предусмотрено поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения.

В Схеме территориального планирования Ржевского района учтены предложения администраций сельских поселений, а именно:

- строительство артезианских скважин в д. Домашино, д. Появилово, п. Есинка; строительство водопроводных сетей в д. Домашино, д. Абрамково, д. Мончалово (с/п «Есинка»);

- ремонт сетей водоснабжения в д. Дмитрово (с/п «Итомля»);

- замена сетей водоснабжения и благоустройство новой артезианской скважины в д. Хорошево (с/п «Хорошево»);

- развитие сетей водоснабжения в д. Светлая, д. Светителево, п. Чертолино, д. Звягино, д. Погорелки (с/п «Чертолино»).

В период до 2015 года предусмотрено поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах Ржевского района заключается в 100 % обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводится следующие мероприятия:

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках;

- во всех населенных пунктах, где организованно водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водозаборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь, необходимо строительство сетей водоснабжения в д. Мончалово.

Планируется реконструкция водопроводов в следующих населенных пунктах: д. Хорошево, п. Есинка, п. Победа, д. Курьяново.

Перечень мероприятий по ремонту и обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2015 г.г.

## Таблица 19

| Наименование объекта | Бюджетополучатель | Год строи-тельства | Всего средств, тыс.руб. | Финанси-рование | В т.ч. по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| Реконструкция водопровода в д. Хорошего Ржевского района (ПИР) | Адм. Ржевского района | 2014 | 400,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 400,0 |  |
| Реконструкция водопровода в д. Хорошего Ржевского района (СМР) | Адм. Ржевского района | 2015 | 12 740,0 | ФБ, ОБ |  | 11 904,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО |  | 361,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 475,0 |
| Реконструкция водопровода в п. Есинка Ржевского района (СМР) | Адм. Ржевского района | 2014 | 16 100,0 | ФБ, ОБ | 15 000,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 100,0 |  |
| Реконструкция водопровода п.Победа Ржевского района (СМР) | Адм. Ржевского района | 2015-2016 | 10 400,0 | ФБ, ОБ |  | 9 500,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО |  | 125,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 775,0 |
| Реконструкция водопровода в д.Курьяново Ржевского района Тверской области (ПИР) | Адм. Ржевского района | 2014 | 600,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 600,0 |  |
| Реконструкция водопровода в д.Курьяново Ржевского района Тверской области (СМР) | Адм. Ржевского района | 2015 | 10 400,0 | ФБ,ОБ |  | 9 500,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО |  | 125,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 775,0 |
| Строительство водопровода в д. Мончалово Ржевского района (ПИР) | Адм. Ржевского района | 2014 | 600,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 600,0 |  |
| Строительство водопровода в д. Мончалово Ржевского района (СМР) | Адм. Ржевского района | 2015 | 16 000,0 | ФБ, ОБ |  | 14 700,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО |  | 225,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1 075,0 |
| Приобретение спецтехники по лизингу | Адм. Ржевского района | 2014-2015 | 1988,6 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 1 154,8 | 833,8 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 69228,6 |  | 18 854,8 | 50 373,8 |

5.2. Развитие газификации населенных пунктов.

Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании и экологически чистым. С программой газификации связываются основные надежды населенных пунктов на развитие. Кроме того, наличие газового топлива позволяет:

- создать условия для более интенсивного развития экономики Ржевского района;

- значительно улучшить качество жизни населения Ржевского района, особенно сельских жителей;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ.

В рамках программы газификации Ржевского района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо;

- перевод на автономное газоснабжение объектов (техническое перевооружение).

В настоящее время газоснабжение Ржевского района осуществляется от четырех газораспределительных станций (ГРС Хорошево, ГРС Ржев, ГРС Пятницкое, ПТФ Нижнетверская), расположенных на отводах магистрального газопровода Ухта-Торжок-Минск-Иванцевичи. Несмотря на это, уровень газификации населенных пунктов очень низкий. Природный газ присутствует только в 37 из 389 сельских населенных пунктов. Представляется необходимым дальнейшее строительство межпоселковых газопроводов для увеличения числа потребителей.

В Схеме территориального планирования взят за основу проект ОАО «Промгаз», который предусматривает газификацию 16 населенных пунктов Ржевского района. Необходимо отметить, что данный проект не вполне адекватно отражает реальные планы ОАО «Тверьоблгаз». Окончательное решение о строительстве того или иного газопровода принимается индивидуально, и подкрепляется соответствующим обоснованием эффективности инвестиций. Приоритетом в газификации обладают центры сельских поселений, а также населенные пункты, в которых находится достаточно большое количество жителей, в данном случае 50 человек. Населенные пункты с меньшим числом жителей бесперспективны с точки зрения газификации. Исходя из этого, четыре населенных пункта, входящие в проект газификации ОАО «Промгаз» неперспективны. В то же время, населенные пункты: д. Новосадовая (с/п «Шолохово»); д. Раменское, д. Суково, д. Кривцово, д. Бочарово, д. Яковлево (СП «Итомля»); д. Терешково, д. Орехово (с/п «Успенское»); д. Ильченко, д. Погорелки (с/п «Чертолино); д. Толстиково (с/п «Есинка»); д. Рогачево, д. Замятино (с/п «Медведево») отсутствуют в данном проекте, хотя они являются достаточно многолюдными, поэтому их газификация представляется целесообразной. Кроме того, в Схеме территориального планирования использовались предложения от администраций сельских поселений по проектам газификации тех или иных населенных пунктов, в том числе, в которых проживает менее 50 человек, или газификация которых не завершена (строительство уличных газопроводов, подключение новых пользователей).

Проект газификации  представлен с разбивкой на проектные этапы в таблице 20.

| Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов Ржевского района на 2013-2015 г.г. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 20 |
| Наименование объекта | Бюджето-получа-тель | Мощ-ность | Год строительства | Всего средств, тыс.руб. | Финансирование | В т.ч. по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| Газоснабжение д. Муравьево д Санталово (СМР) | Адм. Ржевского района | 7,6 км | 2014-2015 | 16 250,0 | ФБ, ОБ | 3 650,0 | 11 150,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 430,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 350,0 | 670,0 |
| Газоснабжение д. Мончалово (СМР) | Адм. Ржевского района | 8,0 км | 2014 | 6100,0 | ФБ, ОБ | 5 400,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 700,0 |  |
| Газоснабжение д. Зайцево, д. Азарово (СМР) | Адм. Ржевского района | 14,0 км | 2014-2015 | 26 600,0 | ФБ, ОБ | 14 912,4 | 9 941,6 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 200,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 047,6 | 498,4 |
| Газоснабжение д. Сытьково (СМР) | Адм. Ржевского района | 2,0 км | 2014 | 4 200,0 | ФБ, ОБ | 3 750,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 450,0 |  |
| Внутрипоселковый газопровод д. Тихменево (СМР) | Адм. Ржевского района | 1,3 км | 2014 | 2 450,0 | ФБ, ОБ | 2 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,0 |  |
| Перевод на автономное газоснабжение объектов п. Успенское (техническое перевооружение) (ПИР) | Адм. Ржевского района |  | 2014 | 200,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200,0 |  |
| Перевод на автономное газоснабжение объектов п. Успенское (техническое перевооружение) (СМР) | Адм. Ржевского района |  | 2015 | 500,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 370,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 130,0 |
| Газоснабжение д.Починки (СМР) | Адм. Ржевского района | 0,9 км | 2014 | 2 100,0 | ФБ, ОБ | 1 900,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200,0 |  |
| Газоснабжение д.Михалево (ПИР) | Адм. Ржевского района | 7,3 км | 2014 | 1 700,0 | ФБ, ОБ | 1 400,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,0 |  |
| Газоснабжение д.Михалево СМР) | Адм. Ржевского района | 7,3 км | 2015 | 16 700,0 | ФБ, ОБ |  | 14 900,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 420,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1 380,0 |
| Газоснабжение д. Трубино (ПИР) | Адм. Ржевского района | 15,0 км | 2015 | 3 400,0 | ФБ, ОБ |  | 2 800,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 238,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 362,0 |
| Газоснабжение д. Кривцово (СМР) | Адм. Ржевского района | 2,2 км | 2014 | 4 600,0 | ФБ, ОБ | 4 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 500,0 |  |
| Газоснабжение д. Слобырево (ПИР) | Адм. Ржевского района | 1,5 км | 2014 | 600,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 600,0 |  |
| Газоснабжение д. Слобырево (СМР) | Адм. Ржевского района | 1,5 км | 2015 | 3 200,0 | ФБ, ОБ |  | 2 849,6 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 160,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 190,0 |
| Газоснабжение д. Турбаево (ПИР) | Адм. Ржевского района | 5,0 км | 2014 | 1 100,0 | ФБ, ОБ | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200,0 |  |
| Газоснабжение д. Турбаево (СМР) | Адм. Ржевского района | 5,0 км | 2014 | 11 500,0 | ФБ, ОБ |  | 10 300,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 200,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1 000,0 |
| Газоснабжение д. Волжское-Малахово (СМР) | Адм. Ржевского района | 1,3 км | 2015 | 2 450,0 | ФБ, ОБ |  | 2 150,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 200,0 |
| Газоснабжение д. Толстиково (ПИР) | Адм. Ржевского района | 2,8 км | 2014 | 500,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 500,0 |  |
| Газоснабжение д.Толстиково (СМР) | Адм. Ржевского района | 2,8 км | 2015 | 6 500,0 | ФБ, ОБ |  | 5 600,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО |  | 196,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 703,8 |
| Обслуживание газопроводов | Адм. Ржевского района |  | 2014-2015 | 200,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Обслуживание газопроводов | КУИ |  | 2014-2015 | 800,0 | ФБ, ОБ |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет МО | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 111650,0 |  | 44 010,0 | 67 640,0 |

5.3. Развитие сетей теплоснабжения.

В перспективе до 2015 года в Ржевском районе не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Ржевском районе следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства новых сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще следует внедрять вместо угля современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

| Перечень мероприятий по ремонту и обслуживанию сетей теплоснабжения на 2013-2015 г.г. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 21 |
| Наименование объекта | Бюджетополучатель | Год строительства | Всего средств, тыс.руб. | Финанси-рование | В т.ч. по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов п. Победа с/п «Победа» | Адм. Ржевского района | 2013 | 1 920,0 | ФБ, ОБ | 1 780,0 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40,0 |  |  |
| Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов п. Итомля с/п «Итомля» | Адм. Ржевского района | 2013 | 300,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 200,0 |  |  |
| Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов п. Успенское с/п «Успенское» | Адм. Ржевского района | 2015 | 8 160,0 | ФБ, ОБ |  |  | 7 200,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  | 710,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 250,0 |
| Реконструкция теплового пункта п. Есинка с/п «Есинка» | Адм. Ржевского района | 2014 | 300,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 300,0 |  |
| Капитальный ремонт котельной п. Осуга с/п «Медведево» | Адм. Ржевского района | 2013 | 460,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 138,4 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 321,6 |  |  |
| Капитальный ремонт котельной п. Ильченко с/п «Чертолино» | Адм. Ржевского района | 2014 | 500,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 500,0 |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы п. Ильченко с/п «Чертолино» | Адм. Ржевского района | 2014 | 500,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 500,0 |  |
| Капитальный ремонт котельной д. Трубино с/п «Шолохово» | Адм. Ржевского района | 2013 | 500,0 | ФБ,ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 450,0 |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы д. Трубино с/п «Шолохово» | Адм. Ржевского района | 2013 | 400,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 350,0 |  |  |
| Капитальный ремонт котельной д. Кокошкино с/п «Хорошево» | Адм. Ржевского района | 2014 | 750,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 750,0 |  |
| Капитальный ремонт школьной котельной п. Чертолино с/п «Чертолино» | РОО (МОУ Чертолинская сш) | 2015 | 500,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 500,0 |
| Капитальный ремонт школьной котельной д. Глебово с/п «Успенское» | РОО (МОУ Глебовская сш) | 2015 | 500,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 500,0 |
| Обязательное страхование котельных (опасные производсвенные объекты) | Адм. Ржевского района | 2013-2015 | 150,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 50,0 | 50,0 |
| Субсидии юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения населения Ржевского района услугами по отоплению и горячему водоснабжению в части оплаты газа, электроэнергии, водоснабжения используемого для производства тепловой энергии; водоснабжение, водоотведение, размещение ТБО, оплата теплоснабжения, приобретение топлива | Адм. Ржевского района | 2013-2015 | 8600 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО |  |  | 2 800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 000,0 | 3 800,0 | 1 000,0 |
| Капитальный ремонт теплотрассы в поселке Успенское Ржевского района Тверской области | Адм. сельское поселение «Успенское» | 2013 | 2237,279 | ФБ, ОБ | 2011,314 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 225,965 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 25777,279 |  | 6867,279 | 5 900,0 | 13 010,0 |

5.4. Развитие сетей электроснабжения.

Схема территориального планирования Ржевского района по развитию сетей электроснабжения опирается на следующие нормативные документы:

- Концепция модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;

- Общая схема развития сетей 35-110 кВт ОАО «Тверьэнерго».

Согласно Концепции модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, комплекс мероприятий по совершенствованию функционирования электросетевого хозяйства включает:

- замену существующих физически и морально устаревших воздушных кабельных сетей электроснабжения;

- строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

- автоматизацию и диспетчеризацию;

- модернизацию сетей и оборудования.

Модернизация сетей и оборудования электроснабжения предполагает обновление морально и физически устаревшего оборудования на распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, обновление контрольно-измерительной аппаратуры.

Общая схема развития сетей 35-110 кВт ОАО «Тверьэнерго» учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Ржевского района:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35 и 110 кВт;

-  ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

Согласно перечню объектов ОАО «Тверьэнерго», отработавших нормативный срок службы, на территории Ржевского района к таким относятся:

- электроподстанции: ПС 110/35/10 кВт Ржев, ПС 110/35/10 кВт Чертолино, ПС 110/10 кВт НПТФ, ПС 35/10 кВт Клешнево, ПС 35/10 кВт Мининские Дворы, ПС 35/10 кВт ЦДТ Ржев, ПС 35/10 кВт РМК Ржев, ПС 35/10 кВт Осуга, ПС 35/10 кВт Пятницкое, ПС 35/10 кВт Бахмутово;

- линии электропередач: ВЛ-110 кВт Старица-Есинка (28,66 км), ВЛ-35 кВт Ржев-Осуга (24,25 км), ВЛ-35 кВт Ржев-РМК-1 (5,6 км), ВЛ-35 кВт Мининские Дворы-Ельцы (21,55 км).

Программой ОАО «Тверьэнерго» предполагается реконструкция следующих подстанций: ПС 110/35/10 кВт, ПС 110/10 кВт НТПФ. Кроме того, предполагается реконструкция следующих линий электропередач: ВЛ-35 кВт Ржев-Осуга, ВЛ-35 кВт ответвление на ПС Клешнево.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, на существующих объектах Ржевского электросетевого района следует своевременно проводить поэтапную реконструкцию и замену устаревшего оборудования.

  - Улучшение состояния жилищного фонда.

Управление жилищным фондом должно обеспечивать привлекательные и доступные условия проживания в нем и в полной мере использовать имеющиеся жилые помещения для удовлетворения потребностей населения, максимизировать финансовую отдачу от использования жилищного фонда, что обеспечит его качественное состояние.

Необходимость создания условий для сохранности существующего жилищного фонда и увеличения сроков его эксплуатации продиктована финансовым дефицитом и низким объемом жилищного строительства в районе.

Улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение его физического износа, уменьшение доли аварийного и ветхого жилья – задачи, которые надо решать комплексно, программным методом. Результатом их решения будут повышение качества услуг ЖКХ, комфортность и безопасность проживания граждан, развитие жилищного самоуправления.

Развитие конкурентной среды и рыночных отношений в отрасли ЖКХ сдерживается тем, что нет средств для инвентаризации жилищного фонда и более 70 % жилых домов не имеют технической документации, соответствующей установленным требованиям.

Однако, не смотря на незавершенную техническую инвентаризацию и отсутствие конкурентоспособных управляющих организаций на рынке жилищных услуг, МУПы в Ржевском районе не занимаются управлением и эксплуатацией жилищного фонда. Развитие рыночных отношений в жилищной сфере – это мотивация предприятий на улучшение качества предоставляемых услуг, на привлечение инвестиций, направленных на модернизацию инженерного оборудования жилищного фонда, на применение ресурсосберегающих технологий.

| Перечень мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда на 2013-2015 гг. |
| --- |
| Таблица 22 |
| Наименование объекта | Бюджетополучатель | Год сторительства | Всего средств, тыс.руб. | Финанси-рование | В т.ч. по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Ремонт муниципального жилья | Адм. Ржевского района | 2013-2015 | 4 300,0 | ФБ, ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 500,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 |
| ИТОГО: |  |  | 4 300,0 |  | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 800,0 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ

И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ржевского района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

## Основными источниками инвестирования Программы являются средства федерального и областного бюджетов и средства бюджета муниципального образования «Ржевский район».

Общий объем финансирования Программы составляет 210955,879 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального и областного бюджетов – 169448,914 тыс. руб.,

- средства бюджета муниципального образования «Ржевский район» –

11663,565 тыс. руб.,

- внебюджетные источники финансирования – 29843,4 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий представлено в Таблице 23.

Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий

Таблица 23

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Инвестиции на реализацию Программы, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
|  |  |  | 2013 год | 2014год | 2015 год | ВСЕГО |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений | Федеральный бюджет, | 0 | 15000 | 45604 | 60604 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 2700 | 3100 | 5800 |
|  |  | Бюджет МО «Ржевский район» | 0 | 1154,8 | 1669,8 | 2824,6 |
| 2 | Мероприятия в сфере газификации населенных пунктов | Федеральный бюджет, | 0 | 38162,4 | 59691,2 | 97853,6 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 5347,6 | 5134,2 | 10481,8 |
|  |  | Бюджет МО «Ржевский район» | 0 | 500 | 2814,6 | 3314,6 |
| 3 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | Федеральный бюджет, | 3791,314 | 0 | 7200 | 10991,314 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2361,6 | 5900 | 2300 | 10561,6 |
|  |  | Бюджет МО «Ржевский район» | 714,365 | 0 | 3510 | 4224,365 |
| 4 | Мероприятия в сфере улучшения жилищного фонда | Федеральный бюджет, | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 500 | 1500 | 1000 | 3000 |
|  |  | Бюджет МО «Ржевский район» | 500 | 0 | 800 | 1300 |
| 5 | Всего Мероприятия по Программе | Федеральный бюджет, | 3791,314 | 53162,4 | 112495,2 | 169448,914 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2861,6 | 15447,6 | 11534,2 | 29843,4 |
|  |  | Бюджет МО «Ржевский район» | 1214,365 | 1654,8 | 8794,4 | 11663,565 |
|  | ИТОГО: |  | 7867,279 | 70264,8 | 132823,8 | 210955,879 |

Финансирование Программы предполагается за счет бюджетных средств в соответствии Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения администрации Ржевского района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Ржевского района;

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ржевского района является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ржевского района включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Зам. Главы Ржевского района –  Управляющая делами

администрации Ржевского района                                                  И.К.Тетерина

# Text boxes

| Оборудовано: | Тыс. кв. м | % |
| --- | --- | --- |
| водопроводом | 166,5 | 47,6 |
| канализацией | 124,8 | 35,6 |
| отоплением | 132,8 | 37,9 |
| газом | 256,0 | 73,1 |
| горячим водоснабжением | 82,7 | 23,6 |
| ваннами (душем) | 91,5 | 26,1 |